城市污水处理厂技术经济分析

技术经济及管理 覃雪美

摘要：随着中国城市化进程的不断发展，城市人口的快速增长，城市水污染问题日益突出，生活污水处理能力不足问题的出现，迫切需要解决有限的废水处理问题。本文从了解国内外的城市污水处理现状，深入分析和了解国内污水厂存在的那些问题和不足，通过查阅相关污水处理技术资料，发现国内城市污水处理厂技术经济综合分析与评价方法还没有一套完整的体系，所以值得深入研究，对日后城市污水处理厂的建设有着深远的意义。

关键词：城市污水处理厂；污水处理；技术经济分析

Abstract

With the continuous development of China's urbanization process, the rapid growth of urban population, the increasingly prominent problem of urban water pollution, the emergence of the problem of insufficient domestic sewage treatment capacity, there is an urgent need to solve the limited wastewater treatment problem. In this paper, from the understanding of the current situation of urban sewage treatment at home and abroad, in-depth analysis and understanding of the problems and shortcomings of domestic sewage treatment plants, through consulting the relevant technical data of sewage treatment, it is found that there is not a complete set of comprehensive analysis and evaluation methods of domestic urban sewage treatment plant technology and economy, so it is worth in-depth study and has a deep understanding of the construction of urban sewage treatment plants in the future Far meaning.

Keywords: urban sewage treatment plant; sewage treatment; technical and economic analysis

第1章 绪论

1.1研究背景

中国的水污染严重，在许多地区，水污染扩展到主流河道，城市扩展到农村，地表渗透到地下，并且有从陆地到海洋的趋势。为了有效减轻水污染，中国逐步加大了环境保护力度，取得了长足进步。

随着污水处理厂能力的提高和排放标准的提高，现有的污水处理厂普遍存在诸如运行效率和达标率低，规模盲目扩张，配套设施不完善以及运营管理不足等问题，为此给我国造成了巨大的资源浪费，因而不能根据污水处理厂的数量和规模来衡量环境治理的效果，而要在许多方面进行综合考虑。

1.2研究重要性

在促进城市化的过程中，污水处理率已成为评价城市环境条件的重要指标之一。实际上，排水良好的城市可以促进城市的发展并吸引外资。提高污水处理速度将加快水循环同时也增加污泥量。随着污泥的增加，旧的污水处理厂需要从根本上改变或升级原有的污泥处理技术，而新建的污水处理厂则面临着污泥处理技术方案的选择。

在这一点上，本文查阅了许多有关城市污水处理厂污泥处理技术的信息，了解了污泥处理技术的技术，设备和操作原理，并分析了各种处理技术的潜在限制。分析各种治理方法的条件和优缺点。从经济角度看，已经获得了污水处理厂几种污泥处理技术的可行性，为污水处理厂污泥处理技术的选择提供了理论依据。

中国的污水处理自动控制起步相对较晚，并且随着使用贷款的大型污水处理设施的建成，中国污水处理控制系统的自动化水平已大大提高。中国的污水处理自动控制系统存在一些问题，但本文认为，限制中国发展污水处理自动控制的主要原因是设备，而不是生产过程。

第2章 城市污水处理技术分析
2.1活性污泥法

活性污泥法主要利用微生物处理污水。使空气通过污水增加了污水中的氧气含量，促进了污泥中的许多微生物，并有效地处理了污水中的污泥，从而消除了污水中的许多污染物。这种处理方法便宜，步骤简单，易于操作，并且是污水主要处理的常用方法。此外，间歇性活性污泥法在处理废水中的大量有机物时具有很高的特异性，并减少了污水中磷，硫和其他元素的含量。因此，它被广泛用于化工厂和造纸厂的废水处理。

2.2一级处理技术及二级废水处理技术

一级处理技术是污水的最基本处理，旨在处理污水中具有大量悬浮颗粒的物质。在城市污水处理中随处可见。在城市污水集中的最基本的污水处理作业中，经常看到环保工作者在船上使用网袋将废物倒入水中。这种处理方法便宜，并且为进一步的污水处理奠定了良好的条件。

污水中经常会出现悬浮液的小颗粒，因此，通过向水中添加适量的凝结剂，然后通过简单过滤将其除去，可以使悬浮在水中的小颗粒的颗粒凝结和沉降。这是用于二次处理的前置方法。之后，可以使用超声波来提高水中微生物的活性，同时它们对污水中的颗粒物具有振动作用，减少了颗粒分解的难度，分解了污水中的有机物，并达到了净化的目的。在水污染严重的地方，非常需要先进的氧化技术。该技术能有效分解污水中的有机物，虽然处理成本高，但污水净化程度高，处理效果很好，是今后污水处理的主要方法之一。

第3章 城市污水处理厂的现状，原因和解决方案

3.1现状及问题原因

水是生命的来源，是社会和经济发展过程中必不可少的资源，由于城市的不断发展和人口的不断增长，水污染已成为一个主要问题。同时，中国的水形势相对严峻，人均水资源不足2300立方米，是13个国家中最贫穷的国家之一，而中国的水污染则相对严重。面对这一全球性问题，许多优秀的专家和学者出现在历史时刻，并促进了污水处理厂的持续发展。

为了有效控制污泥的矿物质含量以及磷和锌，美国和智利的科学家建议使用火山喷发留下的熔岩田来处理污泥和污泥焚烧灰。爱尔兰科学家将过热蒸汽流干燥过程与污泥消化过程结合在一起，以实现能量的回收和利用以及污泥的稳定化。日本的污泥处理技术主要集中在污泥回收方面，占污泥处理量的56％，包括污泥砖，骨料，燃料和炉渣。

中国的污泥处理和处置也面临着与经济形势相协调的问题，在大多数偏远县市，污泥的处理和处置受到限制，而且大多数“重水轻泥”现象。原因是因为经济不发达和不够发达。同时，关于污泥处理和处理技术的经济分析和比较的相关数据很少，本文希望这一领域的研究将有助于城市污水处理厂选择既经济又合适的污泥处理技术及工艺设备。

3.2解决方案

中国污泥处理技术的开发和应用随着城市化进程的加快，中国的污水处理厂发展迅速，统计数据表明，主要的污泥处理技术是垃圾填埋和废物处理。混合垃圾填埋场，农业，绿化，焚化等。

垃圾填埋场和农业技术仍然是该国的两种主要污泥处理方法，这两种处理方法最适合中国的国情，但焚化的成本稍高，不适合大多数中国城市。总体而言，生活污泥处理处置阶段仍处于发展阶段，由于尚未在技术水平上达成统一共识，目前仍处于百家争鸣各有优势的局面，而不同的技术研究和实践也证明，污泥焚烧、堆肥和建材化利用可以适用于不同条件下的污水处理厂，这将是未来主要的技术发展方向。

第四章 城市污水处理厂的技术经济分析

4.1城市污水处理厂综合评价研究现状

自1980年代以来，开始进行城市废水处理技术评定的研究。深入研究多目标决策方法，以确保市政污水处理技术可以在一次经济客观评估中实现经济，技术和环境的全面分配，以实现能源，资源，社会效益，经济效益和环境的合理分配。

污水处理厂有多种废水处理工艺选择，因此有必要研究各种工艺解决方案的技术和经济分析方法，以提供客观，公正，公平，合理的工艺解决方案选择手段。在自然条件，处理规模，进水水质，处理目标，工艺参数，土木结构，辅助结构，自动控制设备，项目成本，成本指标和人力方面，必须有统一的要求。同时，经济指标相对复杂，因此有必要综合考虑它们，选择对整个项目影响更大的因素，并根据特定层次划分每个指标。根据配置的度量系统，设计指标权重调查表，构建决策矩阵，计算指标权重并检查一致性。通过选择一种既直观又易于操作的评估方法，该方法同时考虑了主观和客观因素，就可以对对象进行全面的科学评估。

4.2建立完整的科学化体系

对污水处理厂的综合评论本身就是一件复杂而意义非凡的事情。因此，如何选择能够反映污水处理厂总体特征的代表性指标，已成为人们普遍关注的热点问题。指标体系的建立和量化一直是各种评价问题的难点和重点，城市污水处理厂指标体系的建设只有更加科学环保、智能系统、细致、人性化，才能保证评估结果的可靠性。确定城市污水处理厂综合评价指标的关键是综合评价模型的建立、应用和实现。在城市污水处理厂中，这种系统的多属性决策或综合评估一直是各个方面关注的焦点，因为相互影响和相互作用的各种因素的复杂性及其作用的体现。近年来，国内外学者根据水质保护规划和评价领域的实用性，提出了模糊层次综合优化模型，灰色综合优化模型和交互式综合优化模型。应用这些模型为规划优化和特定决策提供了强大的理论基础。

第5章 结论

对城市污水处理厂的综合评估不仅是经济或技术评估的问题，而且是一个涉及许多方面的复杂系统，并且与社会、经济和环境等许多方面密切相关，多用途，多标准的综合评估问题。发展至今已经有大量的处理技术，而且结构多样性和相关知识的复杂性，尤其还存在众多的不确定性，以及实际情况各不相同，同时新的处理技术不断涌现，而完整的评估系统又还无法实现。因此，在评估过程中，有必要针对不同的目标和标准选择科学的，具有代表性的指标，对每个指标进行量化和标准化，并建设科学、严格、合理的城市污水处理厂。利用合理的评估指标系统对城市污水处理厂进行评估，以确定存在的问题并纠正未来的发展方向。希望本文的研究对城市污水处理有一定的帮助和借鉴作用。

